江苏省扬州技师学院

电气系实习设备可编程控制器主机（plc）的邀请招标文件

附件一：

| 序 号 | 名 称 | 订 货 号 | 单价 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-300 |  |  |  |  |  |
| 1 | S7-300 | 主机 |  | 2 | 套 |
| 配件 | CPU 315-2 DP | 6ES7 315-2AG10-0AB0 |  | 1 | 块 |
| 配件 | CPU 314C-2 DP | 6ES7 314-6CF02-0AB0 |  | 2 | 块 |
| 配件 | 4轴路径定位模块FM357-2 | 6ES7 357-4AH01-0AE0 |  | 1 | 块 |
| 配件 | 数字量输入输出 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 |  | 4 | 块 |
| 配件 | 模拟量输入输出 | 6ES7 334-0CE01-0AA0 |  | 3 | 块 |
| 配件 | 电源PS 307 24VDC,5A | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |  | 3 | 只 |
| 配件 | 存储卡MMC 512KB | 6ES7 953-8LJ11-0AA0 |  | 3 | 张 |
| 配件 | S7-300专用导轨480mm | 6ES7 390-1AE80-0AA0 |  | 3 | 只 |
| 配件 | 通讯卡CP5511 笔记本 | 6GK1 551-2AA00 |  | 1 | 块 |
| 配件 | 通讯卡CP5611 PC机 | 6GK1 561-1AA00 |  | 1 | 块 |
| 配件 | 工业以太网通讯模块CP343-1 | 6GK 343-1EX10-0XE0 |  | 1 | 块 |
| S7-200 |  |  |  |  |  |
| 1 | CPU 226 DC/DC | 6ES7 216-2AD23-0XBB |  | 10 | 套 |
| 2 | CPU 226 AC/DC | 6ES7 216-2BD23-0XBB |  | 10 | 套 |
| 配件 | 编程电缆 | 6ES7-901-3DB30-0XA0 |  | 25 | 根 |
| 配件 | 触摸屏177B PN/DP | 6AV6 642-0BA01-1AX0 |  | 2 | 套 |
| 配件; 触摸屏通讯电缆; 2; 根. |

| 序 号 | 名 称 | 订 货 号 | 单价 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱PLC |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程控制器主机 | FX2N-48MT |  | 2 | 套 |
| 配件 | 通讯模块 主站 | FX2N-16CCL-M |  | 2 | 套 |
| 配件 | 通讯模块 从站 | FX2N-32CCL |  | 4 | 套 |
| 配件 | 16点扩展输入模块 | FX2N-16EX |  | 4 | 套 |
| 配件 | 继电器扩展输入模块 | FX2N-16EYR |  | 4 | 套 |
| 配件 | 晶体管扩展输入模块 | FX2N-16EYT |  | 4 | 套 |
| 配件 | 2轴位置控制单元 | FX2N-20GM |  | 2 | 套 |
| 配件 | 定位模块 | FX2N-1PG |  | 2 | 套 |
| 配件 | 伺服电机 | HF-KE23(B)W1-S100 |  | 2 | 套 |
| 配件 | 伺服放大器 | MR-E-20A |  | 2 | 套 |
| 配件 | 触摸屏 | GT1155-QSBD-C |  | 4 | 套 |
| 配件 | 触摸屏通讯电缆 | GT01-C30R4-8P |  | 4 | 根 |

| 序 号 | 名 称 | 订 货 号 | 单价 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱PLC |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程控制器主机 | FX2N-48MR |  | 30 | 套 |
| 配件 | 三菱PLC实验板 |  |  | 30 | 套 |
| 配件 | 触摸屏 | GT1155-QSBD-C |  | 5 | 套 |
| 配件 | 触摸屏通讯电缆 | GT01-C30R4-8P |  | 5 | 根 |
| 配件 | 通讯模块 主站 | FX2N-16CCL-M |  | 5 | 套 |
| 配件 | 通讯模块 从站 | FX2N-32CCL |  | 5 | 套 |
| 配件 | 16点扩展输入模块 | FX2N-16EX |  | 5 | 套 |
| 配件 | 继电器扩展输入模块 | FX2N-16EYR |  | 5 | 套 |
| 配件 | 晶体管扩展输入模块 | FX2N-16EYT |  | 5 | 套 |
| 配件 | 2轴位置控制单元 | FX2N-20GM |  | 5 | 套 |
| 配件 | 便携式编程器 | FX20P |  | 30 | 套 |
| 配件 | 三菱PLC编程电缆 | SC09或SC09USB |  | 60 | 根 |

附件二：投标函样式、

- 投 标 函

致：江苏省扬州技师学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方实习耗材项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、   我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

2、   我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3、   我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、   同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、   一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，交付买方验收、使用。

6、   遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

7、   投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

- 附件三：开标一览表样式

- 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 名称 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

10年　2月　　日